# Informe de Mediciones RNI - Rosario

Ámbito del informe: la localidad Rosario, Santa Fe

Fecha de generación: 02/01/2026 14:11:22

Total de puntos medidos: 23454

Resultado máximo registrado: 16.33 V/m (35.33 % del límite)

Ubicación del máximo: Rosario, Santa Fe (CCTE Córdoba)

Fecha y hora del máximo: 2025-08-29 10:24:03

Rango de fechas de medición: 04/08/2025 a 29/08/2025

Tiempo total estimado de medición: 44 h 06 min 45 s

Sondas utilizadas: EF0391

Gráfico de Localidades por Provincia y CCTE (ámbito del informe).

## Desglose por mes

| Mes | Puntos | Horas trabajadas | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-08 | 23454 | 44 h 06 min 45 s | 04/08/2025 15:11 | 29/08/2025 10:53 |

## Resumen por expediente

| Expediente | Puntos | Max (V/m) | CCTE | Provincias | Localidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A COMPLETAR | 23454 | 16.33 | Córdoba | Santa Fe | Rosario |